Дефектная  ведомость
На  замену радиаторов  в ДОУ №112
( ул. Соколова-Соколенка, 4а)
	№ П/п
	Наименование ремонтных работ
	Ед-ца

Изм..
	Количество

	1.
	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы
	1000 м3
	8,0

	2.
	Демонтаж радиаторов   весом до 80кг
	100шт
	0,55

	3..
	Установка радиаторов чугунных 7-ми секционных МС-140
	100кВт
	0,616

	4.
	Добавление крайних секций радиаторов
	100шт
	2,2

	5. 
	Установка фасонных частей стальных (переходных уток)
	т
	0,05

	6.
	Пробивка отверстий через стены в 1,5 кирпича
	100шт
	0,06

	7.
	Прокладка трубопроводов стальных диаметром 20мм
	100м
	0,22

	8.
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов диаметром 20мм
	врезка
	42

	9.
	Демонтаж / монтаж жалюзийных радиаторных решеток
	100шт
	0,55

	10.
	Окраска стальных трубопроводов, радиаторов, решеток за 2раза
	100м2
	1.3

	11.
	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 100мм
	100м
	7,0

	11.
	Уборка и вывоз строительного мусора вручную
	тн
	


        Заведующая ДОУ №112                                                         Г.С.Аксенова
        Главный специалист отдела МТО
         управления образования:                                                      В.Н.Ивакина

